KÖZPONTI BESZERZÉS

MÓDOSÍTOTT

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

” Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés”

KBE/65/2011.

tárgyú

közbeszerzési eljáráshoz

Fejezetei:

I. Fejezet: Műszaki Követelményspecifikáció

II. fejezet: vállalkozási szerződés  (tervezet)

III. fejezet: Útmutató az ajánlattételhez/elektronikus árljetésre vonatkozó információk

IV. fejezet: nyilatkozatok

- Ajánlati dokumentáció

- I. fejezet

- követelményspecifikáció

Műszaki Követelmény Specifikáció

# A közbeszerzési eljárás leírása

## Az eljárás tárgya

Sötét üvegszálas összeköttetések biztosítása a Magyar Nemzeti Bank géptermei között.

## Az eljárás célja

Az eljárás célja az MNB géptermei között sötét üvegszálas kapcsolatok, összeköttetések biztosítása 2012. április 01-től 36 hónapra, illetőleg 2015. április 01.és 2016. március 31. napja közötti időszakra (mint és a továbbiakban: opcionálisan lehívható időszak)

## Jelen helyzet leírása

A Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központi számítógéptermét (Bp. XXIII. Forgalmas u. 1.) a központi épületi (Bp. V. Szabadság tér 8-9) kisgéptermével 2 teljesen külön nyomvonalú mono módusú optikai sötét szálpár köti össze az alábbi sematikus rajznak megfelelően:

## A kialakítandó helyzet leírása

A kialakítandó összeköttetéseknek a jelenlegi topológiának megegyezőnek kell lennie.

# A teljesítendő szolgáltatás leírása

## Általános műszaki követelmények

A nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Bank két, fenti épülete között két sötét optikai szálpár fizikailag független nyomvonalú csatlakozásának kiépítése, üzembe helyezése, valamint éves szinten 99,99%-os magas rendelkezésre állást nyújtó üzemeltetése az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. A rendelkezésre állás szolgáltatási évre vonatkozóan kerül meghatározásra, így a szolgáltatási év lejártával annak számítása újra indul.

Az optikai kábelek nyomvonal vezetésének elsődleges műszaki feltétele az, hogy a redundancia biztosítása érdekében a szálpárok úgy vezessenek a géptermekbe, hogy egy adott gépterembe csatlakozó egyik szálpár az ugyanabba a gépterembe csatlakozó másik szálpárral nem haladhat egyetlen ponton sem fizikailag közös nyomvonalon.

A kábelek közterületen, valamint idegen területen (BILK) történő vezetéséhez szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése a nyertes ajánlattevő feladata és költsége. A kábelekhez történő idegen hozzáférés kizárását az MNB telekhatárok között a nyertes ajánlattevő, az épületeken belül a megrendelő garantálja, illetve azok felelőssége.

Az optikai összeköttetés üzembe helyezését követő műszaki átadás-átvételhez csatolni kell az építési napló példányát, 3-3 pld. megvalósulási dokumentációt, és a mérési jegyzőkönyvet. A megvalósulási dokumentációnak az épületeken belüli kábelezést kiviteli terv minőségben, a városon átvezető nyomvonalat 1:20.000 méretarányú térképen jelölve kell tartalmaznia.

Az MNB az összeköttetéseket a nyertes Szolgáltatótól a dokumentációban csatolt szolgáltatási szerződés tervezetben foglaltak szerint, egyszeri kiépítési díj, valamint a szolgáltatás megkezdésétől havonta egyenlő mértékű szolgáltatási díj megfizetése mellett kívánja igénybe venni.

A nyertes ajánlattevő köteles folyamatos, 24 órás, a szolgáltatási szerződésben rögzített elérhetőségi című hibabejelentő helyet működtetni, amelyeken a Megrendelő a szolgáltatás meghibásodását telefonon és írásban – faxon, vagy e-mailben - jelezheti a nyertes ajánlattevő számára. Hibának számít bármely optikai szál, vagy szálpár esetében minden olyan esemény, amely a rendszerben működési zavart okoz. A hibajavítási kötelezettség szempontjából csak az az esemény számít hibának, amelyről Szolgáltató a Megrendelő képviselője útján tudomást szerez. A nyertes ajánlattevő a hibabejelentést követő 30 percen belül írásban köteles azt visszaigazolni a szerződésben szereplő faxon, vagy e-mailen. A Szolgáltató a bejelentett hiba elhárítását a bejelentéstől számított 4 órán belül köteles megkezdeni, és a hibaelhárítás megkezdésétől számított 4 órán belül köteles hibamentesen befejezni.

A sötét üvegszálas optikai összeköttetéseket az alábbi szabványok előírásai szerint kell megvalósítani:

ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

MSZ EN 60794-1-1:2002 Fényvezető kábelek. 1-1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Általános előírások

MSZ EN 60794-3:2002 Fényvezető kábelek. 3. rész: Termékcsoport-előírás. Külső téri kábelek

MSZ EN 60794-3-10:2002 Fényvezető kábelek. 3-10. rész: Külső téri kábelek. Fényvezető, távközlő, behúzó- és földkábelek termékcsalád-előírása

MSZ EN 61280-4-2:2001 Fénytávközlési alrendszerek alapvető vizsgálati eljárásai. 4-2. rész: Fényvezetőszálas kábelezés. Az egymódusú fényvezetőszálas kábelezés csillapítása

MSZ EN 187105:2002 Egymódusú fényvezető kábelek (védőcsőbe/földbe telepítés)

MSZ EN 60825-2:2005 Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 2. rész: Optikai szálas távközlési rendszerek biztonsági előírásai

MSZ EN 61663-1:2000 Villámvédelem. Távközlési vonalak. 1. rész: Fényvezetős létesítmények

MSZ EN 187103:2003 Termékcsalád-előírás. Belső téri fényvezető kábelek

MSZ EN 62134-1:2002 Fényvezető kötéslezáró szerelvények. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás

## Telephelyek szerinti specifikus előírások:

### MNB Logisztikai központ (Budapest XXIII. kerület, Forgalmas u. 1.)

Az MNB területét körülvevő terület nem közterület, a BILK tulajdona.

Az épület kerülete mentén jelenleg a 1239 Bp. Forgalmas u., valamint a 1239 Európa u. felől mindkét irányból 2 – 2 db 100-as csőnyílású távközlési becsatlakozási hely van kiépítve, amelyekben három (A T-COM Rt. az INVITEL, a Siemens-Trafficom) távközlési szolgáltató kábelei érkeznek.

Az épületen belül a két pincei becsatlakozás, valamint a 2. emeleti számítógépterem között az optikai kábeleket külön gégecsőben kell fektetni. A gégecső biztosítása és elhelyezése a kábeltartó szerkezeteken a nyertes pályázó feladata. Az optikai kábeleket az épületen belül az MSZ 13207-1 sz. szabvány 3. 12. pontja szerint meg kell jelölni, illetve felirattal kell ellátni.

A kábelezés kiépítése, valamint az épületben lévő 2. emeleti számítógéptermi MNB végberendezéseknél való végződtetés az optikai lengő kábelek biztosításával együtt a nyertes ajánlattevő feladata.

### MNB központi épület (Budapest Szabadság tér 8-9.), „A” épület

Az épület kerülete mentén jelenleg négy távközlési becsatlakozási hely van kiépítve, amelyekben négy távközlési szolgáltató kábelei érkeznek.

A Szabadság tér 9. és Bank utcai saroknál a Szabadság tér felől a T-COM Rt. 12 csőnyílásos alépítménye van. Az INVITEL a Hold utca felőli oldalon, míg a Siemens-Trafficom a Hold u. Bank u. sarok felől 1 – 1 csőnyílásos alépítmény beállással rendelkezik.

A kétirányú becsatlakozás az épületnél az előbbieken kívül is megoldható. A közterület felől több oldalról be lehet állni, mivel az épület körbejárható, és az épületet körülvevő közterületen többféle telekommunikációs alépítmény is létezik. Az épületen belül a műszaki feltételek biztosítottak az optikai szálak több irányból történő fogadására, ugyanis az épületben minden szinten (a pincében és a padláson is) vízszintes kábel tartószerkezettel összekötött 6 db felszálló kábelakna áll rendelkezésre.

A kábelek kiépítése, valamint az „A” épület földszinti és magasföldszint gépteremi MNB végberendezéseknél való végződtetése az optikai lengő kábelek biztosításával a nyertes ajánlattevő feladata.

Az épületen belül a két pincei becsatlakozás és a géptermek között a kábeleket külön gégecsőben kell fektetni. A gégecső biztosítása és elhelyezése a kábeltartó szerkezeteken, valamint a meglévő kábeltartó szerkezet és az épületbe történő beállás közötti kábeltartó szerkezet kiépítése a nyertes pályázó feladata. Az optikai kábeleket az épületen belül az MSZ 13207-1 sz. szabvány 3. 12. pontja szerint meg kell jelölni, illetve felirattal kell ellátni.

## Kivitelezési határidők

A sötét üvegszálas szolgáltatás fentiekben leírt kialakítása a jelenlegi szerződés lejáratáig 2012. március 31-ig kivitelezendő.

# Igényelt Szolgáltatások

## Az összeköttetések kialakítása

Az összeköttetéseket a megadott géptermekbe a végberendezésekig kell kiépíteni az MNB eszközeinek megfelelő csatlakozókkal és szolgáltatás addig tart. Az összeköttetések magas rendelkezésre állásának (éves 99,99%) biztosítása a szerződésben foglaltak szerint.

A rendelkezésre állási szint kiszámítása:

A tényleges rendelkezésre állás az alábbi képlet alapján számítandó:

Rendelkezésre állás =

(előírt szolgáltatási órák – kiesési órák) / előírt szolgáltatási órák *100

Abban az esetben, ha az egyik összeköttetés hibamentesen, teljes kapacitással, üzemszerűen működik, akkor a rendelkezésre állás szempontjából nincs kiesési idő, de ettől függetlenül a meghibásodást 8 órán belül el kell hárítani!

## Az összeköttetések tesztelése, dokumentálása

Az összeköttetésekről mérési jegyzőkönyvekkel alátámasztott tesztelési dokumentációkat kell a kivitelezőnek végezni. Ez az alapja az elkészült végpontok átadás-átvételének.

Az összeköttetések csillapítása a rövidebb nyomvonalon 1550 nanométeren mérve átlagban 8 dB, a hosszabb szakaszon 13 dB alatt kell legyen.

A kivitelezőnek a rendszer egészéről, az egyértelmű azonosítóknak megfelelően teljes körű dokumentációt kell készítenie.

Ajánlati dokumentáció

II. fejezet

SZERZŐDÉS TERVEZET

iii. fejezet

útmutató az ajánlattételhez

A)  Általános információk AZ AJÁNLATTÉTELHEZ

[Ezen útmutató kizárólag a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozólag tartalmaz segédletet.]

A Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján hirdetményt jelentetett meg az Európai Unió hivatalos lapjában 2011. augusztus 25-én 2011/S 162-267854 szám alatt.

Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse az ajánlattevők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében, az ajánlattételi felhívás előírásai mellett a dokumentáció, valamint a jelen útmutató is eligazítást nyújt a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére.

Az ajánlatkérő ennek érdekében felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívást és dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ajánlatkérő által kiadott dokumentumokban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el!

Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve:	Magyar Nemzeti Bank

Ajánlatkérő címe:	1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Ajánlatkérő telefonszáma:	1/ 428-2600/2869

Ajánlatkérő telefaxszáma:	1/ 428-2556

Ajánlatkérő e-mail címe:	kozbeszerzes@mnb.hu

## Döntés az eljárás megindításáról

Az Ajánlatkérő, Magyar Nemzeti Bank döntött arról, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti ajánlatkérőként lefolytatja a „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés (KBE/65/2011)” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást.

## A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Tárgya: A Magyar Nemzeti Bank épületei között  két teljesen külön nyomvonalú mono módusú optikai sötét szálpár adatösszeköttetés biztosítása és magas rendelkezésre állású üzemeltetése Vállalkozási szerződés keretében.

Mennyisége:

A Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9 szám alatti, és a 1239 Budapest, Forgalmas u. 1. szám alatti épületeiben található géptermek között két sötét optikai szálpár fizikailag független nyomvonalú csatlakozásának kiépítése, üzembe helyezése, valamint éves szinten 99,99%-os magas rendelkezésre állást nyújtó üzemeltetése az ajánlati dokumentációban foglaltak szerint.

## Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.

Ennek alapján az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, mert az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire.

Az ajánlattal kapcsolatos formai és tartalmi elvárások

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 70. §-ának (1) bekezdésére, mely szerint az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek; így például feleljenek meg a felhívásban és a dokumentációban megadott mértékegységnek, az ajánlat ne tartalmazzon ellentmondásos kijelentéseket, az ajánlatkérőhöz intézett megszorító, feltételt szabó kitételeket, az ajánlatban foglalt számadatok az ajánlat valamennyi részében egyértelműen, és az ajánlat többi részével összhangban kerüljenek meghatározásra. Amennyiben az ajánlattevő ajánlata az ajánlatkérő számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy azon ajánlattevő ajánlata érvényesnek nem fogadható el.

Az ajánlattevők az ajánlatuk megadásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlatnak nem a benyújtáskor vállalt feltételeket kell tükröznie, hanem annak a beszerzés teljesítésének idejében is előreláthatóan tarthatónak kell lennie. Erre tekintettel az ajánlati elemeket úgy kell megadniuk, hogy az tartalmazza az előre kalkulált esetleges jövőbeni változásokat is, ellenkező esetben nem lesznek képesek a szerződés teljesítésére az ajánlatukban foglalt kondíciókkal.

Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezett nyilatkozatot kell tennie a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta szerint. Ezen kifejezett nyilatkozat az ajánlattevő által cégszerűen aláírt szerződéstervezettel nem helyettesíthető.

Ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatokra vonatkozóan a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdéséhez képest az alábbi, egyszerűbb formai követelményeket írja elő, ezeknek megfelelően kell az ajánlatokat elkészíteni és benyújtani.

„70/A. § (1) A nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
d) Az ajánlatot egy vagy több - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;

e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.”
Az ajánlatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati példányban, valamint elektronikus formában, 1 db. CD-n kell elkészíteni és benyújtani. Az elektronikus formátum alatt ajánlatkérő a teljes eredeti ajánlat .pdf formátumú szkennelt változatát érti. Az ajánlatok egyes példányai közötti esetleges eltérések estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.

Az ajánlattevőnek ajánlata összeállítása során figyelemmel kell lennie az alábbiakra is:

„Kbt. 70. § (5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében – egyszerre erõforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.

(6) Ha egy – a 4. § 2. pontjának a)–d) alpontjai hatálya alá nem tartozó – személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerzõdés – részajánlat-tételi lehetõség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerzõdés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minõsíteni, hanem az ajánlatban és a szerzõdés teljesítése során közös ajánlattevõként kell, hogy szerepeljen.

(7) Egy személynek (szervezetnek) a szerzõdés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékébõl.”

a Benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos elvárások

Az ajánlatkérő az ajánlat összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevő rendelkezésére az ajánlati felhívásban előírt kötelezően csatolandó nyilatkozatok tekintetében. Az ajánlatkérő ezen nyilatkozatokat mintaként bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, ajánlattevőnek a felhivás a dokumentáció és a Kbt. követelményeinek megfelelő nyilatkozatmintákat kell kitöltenie és ajánlatához csatolnia.

Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatmintát, az ajánlattevő igazolásait, nyilatkozatait az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amelyben a Felolvasó lapon az ajánlattevő a bírálati szempontrendszer szerinti tartalmi elemek megnevezését átírja, azokhoz kibővítő vagy éppen szűkítő megjegyzéseket fűz, vagy azokat nem az ajánlatkérő által kért mértékegységben adja meg.

Az ajánlat benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség. A nyilatkozatok figyelemmel az ajánlati kötöttségre, csak és kizárólag azzal a tartalommal értelmezhetőek és értékelhetőek, amit a „nyilatkozó” (ajánlattevő) megjelölt, feltüntetett a nyilatkozatban, a nyilatkozat tartalmától sem ajánlatkérő, sem ajánlattevő nem térhet el. Ha az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmú nyilatkozat csatolását írja elő, ajánlatevőnek úgy kell elkészítenie ajánlatát, hogy az ajánlatból a nyilatkozatra vonatkozó feltétel teljesítése egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a benyújtott nyilatkozat tartalmából nem lehet az előírt feltétel teljesítését megállapítani, mert a nyilatkozat téves, illetve hibás, ennek közbeszerzési jogi következményeit, esetleges hiányát ajánlattevőnek kell viselnie.

az ajánlati kötöttség

Az ajánlattételi határidőnek a közbeszerzési eljárás menete szempontjából döntő szerepe van, tekintettel arra, hogy e határidő lejártával beáll az ajánlati kötöttség, melynek mind az ajánlatkérőre, mind az ajánlattevőre kiható következményei vannak. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő ajánlati kötöttsége, az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig tart. Az ajánlat végleges tartalmának kialakításakor ezért szem előtt kell tartani, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlattevő ajánlatát nem módosíthatja még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően kizárólag a hiánypótlás körében van mód az ajánlatnak, legfeljebb a Kbt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott körben történő „kiegészítésére”.

Az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az erre vonatkozó kérést és válaszokat írásba kell foglalni. Az ajánlattevőnek jogában áll az ajánlatkérő kérését visszautasítani, mely eseten ajánlatát az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az ajánlattevő a fenti felhívásra nem válaszol, ajánlati kötöttsége a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart.

## üzleti titok Kbt. 73. §

„(1) Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.

(2) Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati szempont alapján a 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

(3) Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.”

## Az ajánlatok elbírálása

A Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás és

## Hiánypótlás Kbt. 83. §

A hiánypótlás célja, hogy növelje az eljárás eredményességének esélyét, mindazonáltal az ajánlattevőknek ajánlatukat az ajánlati határidőre oly módon kell elkészíteniük, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő előírásainak.

Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a hiánypótlást teljes körben engedi meg, a Kbt. 83. §-a alapján.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságokat az ajánlattevőnek az abban megjelölt határidőn belül kell teljesítenie, a későbbiekben ennek pótlására az ajánlatkérő a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően már nem biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő a hiánypótlási határidő lejártát követően teljesített hiánypótlást nem köteles elfogadni. A hiánypótlási felhívást – amennyiben hiánypótlás szükséges - ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek közvetlenül és egyidejűleg megküldi.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérőnek hiánypótlási felhívás megküldésére több körben is lehetősége van, azonban egy újabb hiánypótlási felhívás keretében a korábbi hiány nem pótolható! Ajánlattevőknek esetlegesen több körben is számítaniuk kell hiánypótlási felhívás megküldésére.

Ajánlattevőknek lehetőségük van a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolni (önálló hiánypótlás), azonban az ajánlattevők által észlelt hiányok pótlására is csak az ajánlatkérő által meghatározott hiánypótlási határidő leteltéig van lehetősége.

A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlatnak a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti módosítását.

A hiánypótlás formájára az ajánlatra vonatkozó, a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésében előírtak az irányadóak, de az ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlásnak nem az a célja, hogy ajánlattevők ezen lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze ajánlatukat. Ajánlattevőknek ugyanis elsősorban az ajánlat benyújtása során kell a megfelelő gondossággal úgy eljárniuk, hogy az ajánlati felhívásnak, a jelen dokumentációnak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek mindenben megfelelő ajánlatot nyújtsanak be.

## Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. §

Az ajánlattevők a Kbt. vonatkozó, 56.§-ában foglaltak szerint az ajánlattétellel összefüggésben írásban, az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal, kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az ajánlati felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. Az írásbeli kiegészítő tájékoztatást az ajánlati felhívás I.1. pontjában meghatározott elérhetőségekre – levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a kozbeszerzes@mnb.hu e-mail címre megküldve – kell eljuttatni.

Az ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll módjában szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás – szükséges esetben – az ajánlati felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti, erre figyelemmel az ajánlattevőknek az ajánlat összeállításánál a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal adja meg.

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI. Egyéb információk 15. pontjában közölt időben és helyszínen konzultációt tart.

az ajánlatok elbírálása, vizsgálata

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel.

Az ajánlatkérő kizárólag az érvényes ajánlatokat köteles az általa meghatározott bírálati szempont – vagyis a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – szempontja alapján értékelni. Amennyiben az ajánlat a Kbt. 88. §-ának valamelyike alapján érvénytelen, az ajánlatkérő nem köteles azt az értékelésbe bevonni.

Nyilvánvaló számítási hiba javítása kbt. 84. §

Ha az ajánlatkérő ajánlatban a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

A nyilvánvaló számítási hiba körében szigorúan csak a matematikai művelet hibás elvégzésére visszavezethető pontatlanságok korrigálhatók. A nyilvánvaló számítási hiba javítása körében nem javíthatók ki az ajánlatban – az ajánlatkérő által is egyértelműen felismerhető, elírás, vagy adminisztrációs tévedés eredményeként – hibásan feltüntetett alapadatok, még akkor sem, ha az összesített ellenérték.

Kbt. 84. §-ában foglalt számítási hiba ajánlatkérő általi korrigálására is csak akkor kerülhet sor, ha az nem eredményezi az ajánlat tartalmi módosítását, és az, az ajánlattevő által megadott alapadatok alapján elvégezhető.

Felvilágosítás kérés Kbt. 85. §

Kbt. 85. § (1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása a Kbt 85. § (2) bekezdés szerinti eset kivételével nem eredményezheti az ajánlat módosítását.

kirívóan alacsony ellenszolgáltatás Kbt. 86. §  lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást Kbt. 87. §

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlatokban kirívóan alacsony ellenszolgáltatást észlel, illetve a bírálati részszempontok szerinti bármely ajánlati tartalmi elem lehetetlennek, túlzottan magasnak, alacsonynak vagy kirívóan aránytalannak tűnik, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 86-87. §-ai szerint eljárva indokolást kér az érintett ajánlattevőtől.

Tekintettel arra, hogy a Kbt. fenti szakaszai szerint az ajánlattevők által benyújtott indokolás, illetve a rendelkezésre álló adatok, iratok alapján az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről az ajánlatkérő köteles meggyőződni, ezért az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az indokolás megadásával az ajánlattevők kötelesek olyan helyzetbe hozni az ajánlatkérőt, hogy a Kbt. alapelveire is tekintettel az említett körülményekről hitelt érdemlően meg tudjon győződni. Ezzel összhangban az ajánlattevők objektív, konkrét tényeken alapuló indokolást kötelesek adni (szükséges esetben akár az indokolást megalapozó okiratok benyújtásával). Az ajánlatkérőnek az irányadó gyakorlattal összhangban általánosságokat tartalmazó, illetve a kizárólag az ajánlatban foglaltakat ismétlő vagy részletesen kifejtő, de objektív indokolást nem tartalmazó nyilatkozatot nem áll módjában objektív indokolásként értékelni és elfogadni. Az ezzel ellentétes eljárás, illetve az indokolás jelen felhívás szerinti megadásának elmulasztása a Kbt. 88. § (1) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

érvénytelen ajánlat Kbt. 88. §

Az ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlat tételes átvizsgálásának keretében kerül sor annak megállapítására, hogy az ajánlattevő alkalmatlannak tekinthető-e a szerződés teljesítésére az ajánlati felhívásban meghatározott pénzügyi gazdasági és műszaki szakmai alkalmassági szempontok alapján.

I. Eredményhirdetés, szerződéskötés

- A benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli és a végeredményt nyilvános eredményhirdetésen ismerteti.

- Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép - amennyiben az eredményhirdetéskor az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

- Ajánlatkérő ezúton felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a megkötésre kerülő szerződést a Kbt. 17/C §-a alapján a honlapján köteles nyilvánosságra hozni.

# Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Munkavállalók védelméről és a munkafeltételekről informáló szervezetekről, a Kbt. 55. §-a, valamint az 1/2004. (I. 9.) FMM rendeletben foglaltak szerint:

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

[1024 Budapest, Margit krt. 85., (80) 204-292, (1) 346-9400]

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete

[1138 Budapest, Váci út 174., (1) 465-3800]

Magyar Bányászati Hivatal

[1051 Budapest, Arany J. u. 25., (80) 204-258, (1) 269-3750]

Az elektronikus árlejtés lefolytatásának menete

Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően az Ajánlattevőket meghívhatja a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkentésére irányuló elektronikus árlejtésre.

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus árlejtés eszközön kerül lebonyolításra.

Az árlejtéssel kapcsolatos általános információkat jelen dokumentum tartalmazza. Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg elektronikusan megküldve az Árlejtési felhívásban adja meg.

Az elektronikus árlejtést az Ajánlatkérő erre jogosult Szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

| Cégnév: | Electool Hungary Kft. |
| --- | --- |
| Iroda: | 1139 Budapest, Váci út 91. |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-711910 |
| E-mail: | aukcio@electool.com |
| Telefonszám (Helpdesk): | +36-20-539-99-00 |
| Faxszám: | +36-1-239-98-96 |

Az Ajánlatkérő az árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában folytatja le.

Árlejtéssel kapcsolatos információk elérésnek időpontja:

Az árlejtési felhívás tartalmazza az árlejtéssel kapcsolatos részletes információkat, amelynek megküldésének időpontja az Árlejtés kezdő időpontját legalább 5 munkanappal megelőző munkanap.

Az Ajánlattevők ajánlataikat a rendszer (melyre vonatkozó adatokat a felkérő levél tartalmazza) igénybevételével, a felkérő levélben (továbbiakban: Árlejtési felhívás) megjelölt időponttól kezdődően tehetik meg.

A 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az Ajánlattevő köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempont tekintetében a Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

Az Ajánlattevő nem köteles az elektronikus árlejtésben új ajánlatot tenni, viszont köteles a rendszerbe regisztrálni, illetve a részszempontra tett ajánlatát feltölteni a rendszerbe.

Az elektronikus eljárás menete és az alkalmazott szabályok:

a) Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést több szakaszban bonyolíthatja le. Az első szakasz időtartama 30 perc. Amennyiben az árlejtés utolsó 2 percében olyan érvényes ajánlat érkezik, amely az ajánlatok sorrendjét módosítja, az aukció időtartama 5 perccel meghosszabbodik. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az utolsó szakasz lezárását megelőző 2 percben érkezik az ajánlatok sorrendjét megváltoztató módosítás (licit).

b) Az eljárás során tizedes jegyekre licitálni nem lehet.

c) A nettó mindösszesen ajánlati ár lesz az értékelés alapja.

d) A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan – utoljára adott licit alapján – értékeli, és egyidejűleg, elektronikus úton közli az Ajánlattevőkkel az Ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyezését. Az árlejtés során a rendszer az Ajánlattevőknek a helyezésükön kívül az adott tételre vonatkozó legjobb ajánlatot is megjeleníti.

e) Az árlejtés során holtverseny kialakítása nem megengedett. Azokat az ajánlatokat, amelyekkel az adott tételre nézve holtverseny keletkezne a rendszer nem fogadja be.

f) Az Ajánlatkérő az árlejtés során bevihető értékek közötti minimális csökkentményt nem határoz meg.

g) Az Ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 257/2007 (X.4.) Korm.r. 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti – ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó árlejtés esetében kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehet.

h) A rendszer további szabályairól a felhasználói kézikönyv rendelkezik, ami a rendszerből elérhető és letölthető lesz.

Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: http://www.electool.com/hu/megoldasok/elektronikus-arlejtes.html

Az elektronikus árlejtés rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók

Amennyiben az Ajánlattevő az árlejtés során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, akkor az árlejtés lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásában áll be.

Az elektronikus árlejtés lezárásakor az Ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett Ajánlattevőket elektronikus levélben tájékoztatja az árlejtés során kialakult rangsorról.

Az árlejtés eredményes lebonyolításához az árlejtésre meghívottak külön tájékoztatást kapnak a következőkről: (I) az árlejtés részletei, (II) árlejtés típusa, (III) meghívás az árlejtési rendszerbe (amennyiben új résztvevőről van szó), (IV) árlejtés kiírása, (V) árlejtés lebonyolítása, (VI) riportok készítése az Ajánlattevői oldalról.

Mindezen túl az árlejtésre meghívott Ajánlattevők részére telefonos és elektronikus támogatás áll rendelkezésre az árlejtés előtt és során az Electool Hungary Kft. megjelölt elérhetőségein.

- Ajánlati dokumentáció

- IV. FEJEZET

- Nyilatkozatok

az ajánlathoz csatolandó dokumentumok

  - Oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzék. Valamennyi oldalt szükséges folyamatos számozással ellátni;

  - Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat Felolvasó lap;

  - Információs lap az ajánlattevőre (közös ajánlattevőre), valamint amennyiben a helyzet fennáll, erőforrást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozóan;

  - A 2004. évi XXXIV. törvény szerinti nyilatkozat.

Közös ajánlattétel

  - Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, az erről szóló nyilatkozat;

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át az ajánlati dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor.

Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem jelenhet meg több ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában egyidejűleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként és erőforrást nyújtó szervezetként.

Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

A megállapodás legalább a következőket tartalmazza:

- a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerül;

- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezése, valamint a részére adott meghatalmazás;

- egyes közös ajánlattevők feladata és a díjból való részesedésének mértéke, továbbá a számlázási rend, ezen belül a számlát benyújtó ajánlattevő(k) megnevezése;

- nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírásának módja.

Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok

  - Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem meghaladó mértékben alvállalkozót közvetlenül kíván igénybe venni. Nemleges nyilatkozatot is szükséges csatolni!

Továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének 10 	százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét.

  - Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben közvetlenül igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát amelyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közvetlenül közreműködnek. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. (a 6. számú nyilatkozatminta kitöltésével) A közbeszerzés értékének 25%-át meghaldó mértékben való részvételt a szerződés teljesítésében nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

  - Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezete(ke)t. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!;

  - A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) és a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is.  Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

  - Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelménynek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy mely szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, illetőleg ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

  - Nyilatkozat a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlattevőnek a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti azon nyilatkozata, miszerint a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót;

Kizáró okok hiányának igazolása:

  - Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak;

2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)- c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak;

3. Az eljárásban kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. §. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

  - Jogi kizáró okok igazolási módja:

1. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá;

2. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső 10%-ot meg nem haladó alvállalkozót.

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása:

  - Az ajánlattevők, közös ajánlattevők és az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak az ajánlati felhívás részvételi feltételek (III.2.2) szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát igazoló okmányok:

A pénzügyi és gazdasági alkalmasságot együttesen kell az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alvállalkozónak a felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásával igazolni:

I. és II. részajánlat esetében:

- A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat;

- Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról;

Ajánlattevő az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet köteles igazolni az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon, hogy alkalmas szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

„3/D. erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;

3/E. erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének  a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;”

- ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;

- az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása:

  - Az ajánlattevők, a közös ajánlattevők és az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlati felhívás Részvételi Feltételek (ajánlati felhívás III.2.3.) szerint műszaki-szakmai alkalmasságát igazoló okmányok a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján:

A műszaki, szakmai alkalmasságot együttesen kell az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alvállalkozónak a felsorolt nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásával igazolni:

- A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat;

(1) A 67. § (3) bekezdése a) pontjának esetét a következő módon kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a 22. § (1) bekezdésének a)–e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával.

Igazolásban, illetve nyilatkozatban foglalt tények, adatok valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ajánlattevő az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet köteles igazolni az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon, hogy alkalmas szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt;

„3/D. erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;

3/E.erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)–d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének  a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;”

- ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;

- az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.

Egyéb csatolandó dokumentumok:

  - Cégkivonat, a cégkivonat benyújtásával kapcsolatosan előírás, hogy azt az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), 10% feletti alvállalkozónak, illetve amennyiben a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti helyzet fennáll, az érintett szervezetnek is be kell nyújtania az ajánlatok bontásának időpontjához képest 60 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolati formában, illetve amennyiben változásbejegyzés van folyamatban, úgy a cégbírósághoz benyújtott - cégbírósági iktatóbélyegzővel ellátott - változásbejegyzési kérelem másolatát is,

  - Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, illetve az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.

  - Nyilatkozat a Kbt. 72.§-a alapján.

  - Egyéb, az ajánlati felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely az ajánlat teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint.

Ajánlattevők az ajánlatuk benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek; így például feleljenek meg a felhívásban és a dokumentációban megadott mértékegységnek, az ajánlat ne tartalmazzon ellentmondásos, feltételeken, kikötéseken alapuló kijelentéseket.

1. számú melléklet

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat

KBT. 70. §-a alapján

| 1. Ajánlattevő neve: 2. Ajánlattevő székhelye: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Telefax: 5. E-mail cím: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Konzorcium neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Vezető neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tag 1 neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tag 2 neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Stb…..*: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény III. rész, VI. fejezete alapján „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket felülvizsgáltuk azt teljes egészében elfogadjuk, ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban meghatározott munkáknak az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban meghatározott szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére a jelen ajánlattétei és teljességi (Felolvasó lap) nyilatkozatban feltüntetett ajánlati áron.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60. napig kötelező érvényű számunkra.

Ezúton nyilatkozunk, hogy a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, az e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettséget vállalunk a Kbt. 305.§-a és a Kbt. 306/A.§ (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítésére.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlati dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Értékelésre kerülő főbb számszerűsíthető adat:

Az ajánlatkérő által igénybe venni kívánt szolgáltatást időtartama: 2012. április 1-től 2015. március 31-ig, illetőleg 2015. április 01.és 2016. március 31. napja közötti időszakra (mint és a továbbiakban: opcionálisan lehívható időszak).

______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

2. számú melléklet

INFORMÁCIÓS LAP

A) Általános információk: az ajánlattevő/közös ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó /egyéb erőforrást nyújtó szerveztek részéről kell (külön-külön) kitöltve az ajánlathoz csatolni

| 1. Cég neve: |  |
| --- | --- |
| 2. Adószáma: |  |
| 3. Cégjegyzékszáma: |  |
| 4. Pénzforgalmi jelzőszáma: |  |
| 5. Címe (székhelye): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| - telefonszám: |  |
| - telefaxszám: |  |
| - Központi e-mail cím: |  |
| - Internet (URL) cím: |  |
| 6. Címe (levelezési címe): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| 7. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - beosztása: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| 8. A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| - telefax száma: |  |
| - közvetlen e-mail címe: |  |

B) Információk az ajánlati dokumentáció II. fejezetét képező Vállalkozási szerződéshez: (Kizárólag az ajánlattevő/közös ajánlattevő részéről kell kitöltve az ajánlathoz csatolni.)

| 1. Kapcsolattartó személy(e)k a Vállalkozási szerződés 10.8. pontja szerint: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalásra jogosult: |  |  |
| Név: |  |  |
| Tel.: |  |  |
| Fax: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Szerződéses kapcsolattartó: |  |  |
| Név: |  |  |
| Tel.: |  |  |
| Fax: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| Szakmai kapcsolattartó: |  |  |
| Név: |  |  |
| Tel.: |  |  |
| Fax: |  |  |
| E-mail: |  |  |
| - A Vállalkozási szerződés VII. „Biztosítás” fejezete szerint: |  |  |
| - Rendelkeznek-e a vállalkozási szerződésben megjelölt minimum bruttó vállalkozói díjnak megfelelő összegű felelősségbiztosítással? | igen nem |  |
| - Amennyiben rendelkeznek a vállalkozási szerződésben megjelölt minimum bruttó vállalkozói díjnak megfelelő összegű felelősségbiztosítással a Biztosító Társaság pontos neve: | …………………………………………………………………….. |  |

3. számú melléklet

nyilatkozat

a 2004. évi XXXIV. tv. alapján

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy a 2004. évi XXXIV. tv. alapján cégünk

- mikrovállalkozásnak minősül

- kisvállalkozásnak minősül

- középvállalkozásnak minősül

- nem tartozik a törvény hatálya alá.*

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

* A megfelelő rész aláhúzandó!

4. számú melléklet

nyilatkozat

közös ajánlattételről – adatok konzorciumról

Konzorcium neve: _____________________________________________________

Vezető neve, címe*: ___________________________________________________

Tag 1 neve, címe *: ___________________________________________________

Tag 2 neve, címe *:___________________________________________________

Stb.… *: ____________________________________________________________

* Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából.

A Konzorcium tagjai nevében, a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell nyilatkozniuk, és egyetlen Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot kell csatolniuk, és a konzorciumi megállapodásban rögzített módon aláírniuk

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

_____________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

Megjegyzés:

A közös ajánlattételre vonatkozó előírásokat az ajánlati dokumentáció IV. fejezet 2.5 pontja tartalmazza.

5. számú melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint

„A” változat

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „„Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy a közbeszerzésnek az alábbi részei teljesítéséhez kívánok közvetlenül  igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben  alvállalkozót:

- ___________________________________

- ___________________________________

- ___________________________________

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„B” változat

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy nem kívánok közvetlenül igénybe venni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

Megjegyzés: vagy az „A” vagy a „B” változatot kell kitölteni.

6. számú melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint

„A” változat

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom

a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe.

| Az alvállalkozó neve, címe | A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik | Az alvállalkozói részvétel %-os aránya |
| --- | --- | --- |

A közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben való részvételt a szerződés teljesítésében nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

A sorok száma bővíthető.

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„B” változat

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom

a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót nem veszek igénybe

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

Megjegyzés: vagy az „A” vagy a „B” változatot kell kitölteni.

7. számú melléklet

Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezetről

(Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint)

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom

az előírt pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek úgy kívánok megfelelni, hogy az alábbi, más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodom:

- pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények*:

A szervezet(ek) neve: _____________________________________________________

A szervezet(ek) címe: _____________________________________________________

Nyilatkozom továbbá arról, hogy az ajánlattevő és a jelen pontban megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn / nem áll fenn**.

- műszaki, szakmai alkalmassági követelmények*:

A szervezet(ek) neve: _____________________________________________________

A szervezet(ek) címe: _____________________________________________________

Nyilatkozom továbbá arról, hogy az ajánlattevő és a jelen pontban megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn / nem áll fenn**.

______________20__. __________________

_____________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

* Ajánlattevő tölti ki!

** A megfelelő rész aláhúzandó!

„B” változat

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom

hogy az előírt pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek úgy kívánok megfelelni, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira nem támaszkodom.

______________20__. __________________

_____________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

8. számú melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 71. § (1) bekezdés D) pontja szerint

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom

hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdését nem alkalmazza / a Kbt. 69. § (8) bekezdését alkalmazza* és az igy érintett alábbi – a szerződés teljesitéséhez a közbeszerzés értékének tiz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kivánt – alvállalkozó(ka)t jelöli meg.

| Az alvállalkozók neve | Címe | A Kbt.69. § (8) bekezdés alkalmazása esetén azon pénzügyi gazdasági/műszaki szakmi alkalmassági követelmény megnevezése, melyet ajánlattevő 10% alatti alvállalkozóval kíván igazolni** |
| --- | --- | --- |

A sorok száma bővíthető.

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

* Megfelelő aláhúzandó (amenyiben ajánlattevő a Kb. 69. § (8) bekezdését alkalmazza, úgy az általa megjelölt 10% alatti alvállalkozó által megett és cégszerűen aláírt nyilatkozatot is szükséges az ajánlat részeként benyújtani, azon alkalmassági körben, mely alkalmassági minimumkövetelmény meglétét az ajálattevő az általa megjelölt 10% alatti alvállalkozóval kívánja igazolni.)

9. számú melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 63. § (3) bekezdés alapján a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében jelen eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

10. számú melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokról

(ajánlattevő (közös ajálnattevő) 10% feletti alvállalkózó(k), és az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában kell kitölteni)

Alulírott ________________mint a(z )_________________________________________ cég (megnevezése, címe) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselet céggel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti és a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok az általam jegyzett cégre nem állnak fenn.

E nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által megindított „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyú közbeszerzési eljárásban tesszük.

______________20___. _________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

11. számú melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján

Alulírott ____________________________, mint a(z) ____________________________________ ajánlattevő/közös ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó /egyéb erőforrást nyújtó szervezet  (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben cégünk közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele a következőképpen alakult:

Minimumkövetelmény: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a Kbt. 71. 1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki(k)nek a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele (optikai hálózat kiépítése, üzemeltetése) az ajánlati felhívás feladását megelőző három évben összesen nem érte el a nettó 50 millió Ft-t (Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja).

| # Év | # 2008. év | # 2009. év | # 2010. év | # 2008-2010. évek összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Nettó árbevétel: | ______________,- Ft | ______________,- Ft | ______________,- Ft | ______________,- Ft |

Jelen nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Bank által a „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

12. számú melléklet

Kötelezettségvállalási nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról*

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság vonatkozásában

Alulírott ___________________________ melyet képvisel: _________________________________, mint erőforrást nyújtó szervezet

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevő]-vel a feladat(ok) teljesítése érdekében megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

[az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás valamint az ajánlati dokumentáció szerint].

Nyilatkozatunk alátámasztásaként mellékeljük a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően kitöltött nyilatkozatot.

_____________20___. __________________

________________________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

13. számú melléklet

A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… ajánlattevő/közös ajánlattevő/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó /egyéb erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk ajánlati felhívás feladását megelőző három évben végrehajtott legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásaink az alábbiak szerint alakultak:

Minimumkövetelmény: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, és a Kbt. 71. 1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három év során végrehajtott, a közbeszerzés tárgya szerinti (optikai hálózat kiépítése, üzemeltetése) munkákra vonatkozó összesen nettó 50 millió Ft értékben szerződésszerűen teljesített referenciával, mely bemutatott referenciamunkák közül legalább az egyik nettó 15 millió forint Kbt. 67. § (3) bekezdésének a) pontja).

- *A teljesítés ideje: _______- év(től)____________-év(ig)

A megrendelő neve, címe: ______________________________________________________________

Az információt adó személy neve_______________________ telefonszáma: _____________________

Az ellenszolgáltatás összértéke: __________________ Ft.	vagy

a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése: _________________________________

A referencialevél ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

- *A teljesítés ideje: _______- év(től)____________-év(ig)

A megrendelő neve, címe: ______________________________________________________________

Az információt adó személy neve_______________________ telefonszáma: _____________________

Az ellenszolgáltatás összértéke: __________________ Ft.	vagy

a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése: _________________________________

A referencialevél ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

*A sorok száma tetszőlegesen bővíthető

Alulírott __________________________ mint a(z) ______________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a cégünk a táblázatban felsorolt munkákat az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

Jelen nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Bank által a „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

14. számú melléklet

Kötelezettségvállalási nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról*

műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában

„A” változat

Alulírott __________________, melyet képvisel: _________________________, mint erőforrást nyújtó szervezet

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a [ajánlattevő]-vel a feladat(ok) teljesítése érdekében megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:

[az érintett erőforrások pontos leírása a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás valamint az ajánlati dokumentáció szerint].

Nyilatkozatunk alátámasztásaként mellékeljük a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően kitöltött nyilatkozatot.

_____________20___. __________________

________________________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről

15. számú melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 72. §-áról

Alulírott __________________________, mint a(z) ___________________________ (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 72. §-ban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

___________________________ajánlattevő

a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket megismerte, és azokat az ajánlat elkészítése során figyelembe vette.

Kelt: ______________, _______ év __________hó ____ napján

_____________________________

cégszerű aláírás

16. számú melléklet

Nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/65/2011”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy az ajánlati dokumentáció II. fejezetében található Vállalkozási szerződés tervezetben meghatározott szerződéses feltételeket elfogadom  és a szerződést az általam a Felolvasólapon tett ajánlati árral és a 2. számú melléklet szerinti Információs lapon tett (pl. a cégre, a kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokkal) kiegészítéssekkel együtt változatlan szövegszerkezetben, feltétel nélkül elfogadom.

______________20___. __________________

______________________________

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak) részéről

Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlatot tesznek, valamennyi konzorcium cégadatát szükséges megadni, és a nyilatkozatot a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.

a nem kívánt rész törlendő

Ajánlattevő (közös ajánlattevő nyertessége esetén azon bankszámlaszám megadása, melyen keresztül a pénzforgalmat bonyolítani kívánja

a nem kívánt rész törlendő

Kérjük válaszát jelölje X-el

A nem kívánt rész törlendő

A nem kívánt rész törlendő