KÖZPONTI BESZERZÉS

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

” Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés”

KBE/129/2011.

tárgyú

közbeszerzési eljáráshoz

Fejezetei:

I. Fejezet: Műszaki Követelményspecifikáció

II. fejezet: Útmutató részvételi jelentkezés összeállításához

IV. fejezet: nyilatkozatok

- RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

- I. fejezet

Műszaki Követelmény Specifikáció

# A közbeszerzési eljárás leírása

## Az eljárás tárgya

Sötét üvegszálas összeköttetések biztosítása a Magyar Nemzeti Bank géptermei között.

## Az eljárás célja

Az eljárás célja az MNB géptermei között sötét üvegszálas kapcsolatok, összeköttetések biztosítása 2012. április 01-től 36 hónapra, illetőleg 2015. április 01.és 2016. március 31. napja közötti időszakra (mint és a továbbiakban: opcionálisan lehívható időszak)

## Jelen helyzet leírása

A Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központi számítógéptermét (Bp. XXIII. Forgalmas u. 1.) a központi épületi (Bp. V. Szabadság tér 8-9) kisgéptermével 2 teljesen külön nyomvonalú mono módusú optikai sötét szálpár köti össze az alábbi sematikus rajznak megfelelően:

## A kialakítandó helyzet leírása

A kialakítandó összeköttetéseknek a jelenlegi topológiának megegyezőnek kell lennie.

# A teljesítendő szolgáltatás leírása

## Általános műszaki követelmények

A nyertes részvételre jelentkező feladata a Magyar Nemzeti Bank két, fenti épülete között két sötét optikai szálpár fizikailag független nyomvonalú csatlakozásának kiépítése, üzembe helyezése, valamint éves szinten 99,99%-os magas rendelkezésre állást nyújtó üzemeltetése az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. A rendelkezésre állás szolgáltatási évre vonatkozóan kerül meghatározásra, így a szolgáltatási év lejártával annak számítása újra indul.

Az optikai kábelek nyomvonal vezetésének elsődleges műszaki feltétele az, hogy a redundancia biztosítása érdekében a szálpárok úgy vezessenek a géptermekbe, hogy egy adott gépterembe csatlakozó egyik szálpár az ugyanabba a gépterembe csatlakozó másik szálpárral nem haladhat egyetlen ponton sem fizikailag közös nyomvonalon.

A kábelek közterületen, valamint idegen területen (BILK) történő vezetéséhez szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése a nyertes részvételre jelentkező feladata és költsége. A kábelekhez történő idegen hozzáférés kizárását az MNB telekhatárok között a nyertes részvételre jelentkező, az épületeken belül a megrendelő garantálja, illetve azok felelőssége.

Az optikai összeköttetés üzembe helyezését követő műszaki átadás-átvételhez csatolni kell az építési napló példányát, 3-3 pld. megvalósulási dokumentációt, és a mérési jegyzőkönyvet. A megvalósulási dokumentációnak az épületeken belüli kábelezést kiviteli terv minőségben, a városon átvezető nyomvonalat 1:20.000 méretarányú térképen jelölve kell tartalmaznia.

Az MNB az összeköttetéseket a nyertes Szolgáltatótól a dokumentációban csatolt szolgáltatási szerződés tervezetben foglaltak szerint, egyszeri kiépítési díj, valamint a szolgáltatás megkezdésétől havonta egyenlő mértékű szolgáltatási díj megfizetése mellett kívánja igénybe venni.

A nyertes részvételre jelentkező köteles folyamatos, 24 órás, a szolgáltatási szerződésben rögzített elérhetőségi című hibabejelentő helyet működtetni, amelyeken a Megrendelő a szolgáltatás meghibásodását telefonon és írásban – faxon, vagy e-mailben - jelezheti a nyertes részvételi jelentekző számára. Hibának számít bármely optikai szál, vagy szálpár esetében minden olyan esemény, amely a rendszerben működési zavart okoz. A hibajavítási kötelezettség szempontjából csak az az esemény számít hibának, amelyről Szolgáltató a Megrendelő képviselője útján tudomást szerez. A nyertes részvételi jelentkező a hibabejelentést követő 30 percen belül írásban köteles azt visszaigazolni a szerződésben szereplő faxon, vagy e-mailen. A Szolgáltató a bejelentett hiba elhárítását a bejelentéstől számított 4 órán belül köteles megkezdeni, és a hibaelhárítás megkezdésétől számított 4 órán belül köteles hibamentesen befejezni.

A sötét üvegszálas optikai összeköttetéseket az alábbi szabványok előírásai szerint kell megvalósítani:

ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

MSZ EN 60794-1-1:2002 Fényvezető kábelek. 1-1. rész: Termékfőcsoport-előírás. Általános előírások

MSZ EN 60794-3:2002 Fényvezető kábelek. 3. rész: Termékcsoport-előírás. Külső téri kábelek

MSZ EN 60794-3-10:2002 Fényvezető kábelek. 3-10. rész: Külső téri kábelek. Fényvezető, távközlő, behúzó- és földkábelek termékcsalád-előírása

MSZ EN 61280-4-2:2001 Fénytávközlési alrendszerek alapvető vizsgálati eljárásai. 4-2. rész: Fényvezetőszálas kábelezés. Az egymódusú fényvezetőszálas kábelezés csillapítása

MSZ EN 187105:2002 Egymódusú fényvezető kábelek (védőcsőbe/földbe telepítés)

MSZ EN 60825-2:2005 Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai. 2. rész: Optikai szálas távközlési rendszerek biztonsági előírásai

MSZ EN 61663-1:2000 Villámvédelem. Távközlési vonalak. 1. rész: Fényvezetős létesítmények

MSZ EN 187103:2003 Termékcsalád-előírás. Belső téri fényvezető kábelek

MSZ EN 62134-1:2002 Fényvezető kötéslezáró szerelvények. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás

## Telephelyek szerinti specifikus előírások:

### MNB Logisztikai központ (Budapest XXIII. kerület, Forgalmas u. 1.)

Az MNB területét körülvevő terület nem közterület, a BILK tulajdona.

Az épület kerülete mentén jelenleg a 1239 Bp. Forgalmas u., valamint a 1239 Európa u. felől mindkét irányból 2 – 2 db 100-as csőnyílású távközlési becsatlakozási hely van kiépítve, amelyekben három (A T-COM Rt. az INVITEL, a Siemens-Trafficom) távközlési szolgáltató kábelei érkeznek.

Az épületen belül a két pincei becsatlakozás, valamint a 2. emeleti számítógépterem között az optikai kábeleket külön gégecsőben kell fektetni. A gégecső biztosítása és elhelyezése a kábeltartó szerkezeteken a nyertes pályázó feladata. Az optikai kábeleket az épületen belül az MSZ 13207-1 sz. szabvány 3. 12. pontja szerint meg kell jelölni, illetve felirattal kell ellátni.

A kábelezés kiépítése, valamint az épületben lévő 2. emeleti számítógéptermi MNB végberendezéseknél való végződtetés az optikai lengő kábelek biztosításával együtt a nyertes részvételi jelentkező feladata.

### MNB központi épület (Budapest Szabadság tér 8-9.), „A” épület

Az épület kerülete mentén jelenleg négy távközlési becsatlakozási hely van kiépítve, amelyekben négy távközlési szolgáltató kábelei érkeznek.

A Szabadság tér 9. és Bank utcai saroknál a Szabadság tér felől a T-COM Rt. 12 csőnyílásos alépítménye van. Az INVITEL a Hold utca felőli oldalon, míg a Siemens-Trafficom a Hold u. Bank u. sarok felől 1 – 1 csőnyílásos alépítmény beállással rendelkezik.

A kétirányú becsatlakozás az épületnél az előbbieken kívül is megoldható. A közterület felől több oldalról be lehet állni, mivel az épület körbejárható, és az épületet körülvevő közterületen többféle telekommunikációs alépítmény is létezik. Az épületen belül a műszaki feltételek biztosítottak az optikai szálak több irányból történő fogadására, ugyanis az épületben minden szinten (a pincében és a padláson is) vízszintes kábel tartószerkezettel összekötött 6 db felszálló kábelakna áll rendelkezésre.

A kábelek kiépítése, valamint az „A” épület földszinti és magasföldszint gépteremi MNB végberendezéseknél való végződtetése az optikai lengő kábelek biztosításával a nyertes részvételi jelentkező feladata.

Az épületen belül a két pincei becsatlakozás és a géptermek között a kábeleket külön gégecsőben kell fektetni. A gégecső biztosítása és elhelyezése a kábeltartó szerkezeteken, valamint a meglévő kábeltartó szerkezet és az épületbe történő beállás közötti kábeltartó szerkezet kiépítése a nyertes pályázó feladata. Az optikai kábeleket az épületen belül az MSZ 13207-1 sz. szabvány 3. 12. pontja szerint meg kell jelölni, illetve felirattal kell ellátni.

Kivitelezési határidők

A sötét üvegszálas szolgáltatás fentiekben leírt kialakítása a jelenlegi szerződés lejáratáig 2012. március 31-ig kivitelezendő.

# Igényelt Szolgáltatások

## Az összeköttetések kialakítása

Az összeköttetéseket a megadott géptermekbe a végberendezésekig kell kiépíteni az MNB eszközeinek megfelelő csatlakozókkal és szolgáltatás addig tart. Az összeköttetések magas rendelkezésre állásának (éves 99,99%) biztosítása a szerződésben foglaltak szerint.

A rendelkezésre állási szint kiszámítása:

A tényleges rendelkezésre állás az alábbi képlet alapján számítandó:

Rendelkezésre állás =

(előírt szolgáltatási órák – kiesési órák) / előírt szolgáltatási órák *100

Abban az esetben, ha az egyik összeköttetés hibamentesen, teljes kapacitással, üzemszerűen működik, akkor a rendelkezésre állás szempontjából nincs kiesési idő, de ettől függetlenül a meghibásodást 8 órán belül el kell hárítani!

## Az összeköttetések tesztelése, dokumentálása

Az összeköttetésekről mérési jegyzőkönyvekkel alátámasztott tesztelési dokumentációkat kell a kivitelezőnek végezni. Ez az alapja az elkészült végpontok átadás-átvételének.

Az összeköttetések csillapítása a rövidebb nyomvonalon 1550 nanométeren mérve átlagban 8 dB, a hosszabb szakaszon 13 dB alatt kell legyen.

A kivitelezőnek a rendszer egészéről, az egyértelmű azonosítóknak megfelelően teljes körű dokumentációt kell készítenie.

RÉSZVÉTELI dokumentáció

II. fejezet

útmutató a RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A)  Általános információk

[Ezen útmutató kizárólag a jelen közbeszerzési eljárásra vonatkozólag tartalmaz segédletet.]

A Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján hirdetményt jelentetett meg az Európai Unió hivatalos lapjában 2011. december 10-én

2011/S 238-385057szám alatt.

Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse részvételre jelentkezők részére a sikeres részvételi jelentkezés lehetőségét. Ezen cél elérése érdekében, a részvételi felhívás előírásai mellett a dokumentáció, valamint a jelen útmutató is eligazítást nyújt a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó részvételre jelentkezők részére.

Az ajánlatkérő ennek érdekében felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a jelen részvételi felhívást és dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák át, és részvételi jelentekezésüket az ezen dokumentumban foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el!

Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő neve:	Magyar Nemzeti Bank

Ajánlatkérő címe:	1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.

Ajánlatkérő telefonszáma:	1/ 428-2600/2869

Ajánlatkérő telefaxszáma:	1/ 428-2556

Ajánlatkérő e-mail címe:	kozbeszerzes@mnb.hu

## Döntés az eljárás megindításáról

Az Ajánlatkérő, Magyar Nemzeti Bank döntött arról, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti ajánlatkérőként lefolytatja a „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés (KBE/000129/2011)” tárgyú közbeszerzési eljárást.

## A közbeszerzés tárgya és mennyisége

Tárgya: A Magyar Nemzeti Bank épületei között  két teljesen külön nyomvonalú mono módusú optikai sötét szálpár adatösszeköttetés biztosítása és magas rendelkezésre állású üzemeltetése Vállalkozási szerződés keretében.

Mennyisége:

A Magyar Nemzeti Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9 szám alatti, és a 1239 Budapest, Forgalmas u. 1. szám alatti épületeiben található géptermek között két sötét optikai szálpár fizikailag független nyomvonalú csatlakozásának kiépítése, üzembe helyezése, valamint éves szinten 99,99%-os magas rendelkezésre állást nyújtó üzemeltetése a részvételi és ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.

## Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő a Kbt. 50.§ (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a közbeszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő biztosítását.

Ennek alapján az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét, mert az várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és negatívan hatna beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítására és a szerződés teljesítésének más körülményeire.

## Az ajánlatok elbírálása

A Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkező figyelmét. Hogy  részvételi szakaszban ajánlat adása a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után. az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban beérkezett ajánlatokat bírálja el a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján.

## Hiánypótlás

Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező számára a Kbt. 112.§-ában foglaltak alapján azonos feltételekkel a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlásnak nem az a célja, hogy a részvételre jelentkezők ezen lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze részvételi jelentkezésüket. Részvételre jelentkezőnek ugyanis elsősorban a részvételi jelentkezés benyújtása során kell a megfelelő gondossággal úgy eljárniuk, hogy a részvételi felhívásnak, a jelen dokumentációnak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek mindenben megfelelő ajánlatot nyújtsanak be.

## Kiegészítő tájékoztatás

A részvételre jelentkező a Kbt. vonatkozó, 103.§-ában foglaltak szerint az részvételi jelentkezéssel  összefüggésben írásban, a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 8 nappal, kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől a részvételi felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. Az írásbeli kiegészítő tájékoztatást a részvételi felhívás I.1. pontjában meghatározott elérhetőségekre – levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a kozbeszerzes@mnb.hu e-mail címre megküldve – kell eljuttatni.

Az ajánlatkérő hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll módjában szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban.

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás – szükséges esetben – a részvételi felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti, erre figyelemmel a részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezés összeállításánál a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4 nappal adja meg.

Tárgyalás

Az ajánlatkérő a következő tárgykörökben tart tárgyalást: műszaki és szerződéses feltételek egyeztetése, véglegesítése, valamint ártárgyalás. Az ajánlatkérő szükség szerint többfordulós tárgyalást tart, amelyen az ajánlattevőkkel az ajánlattételi felhívásban ismeretésre kerülő időpontban és helyen, együttesen és/vagy egymást követően fog tárgyalni.

Ajánlatkérő a tárgyalásokat addig tervezi folytatni, míg a benyújtott ajánlatokra tekintettel az ajánlatkérő számára legkedvezőbb megoldásra tett javaslat alapján és a legkedvezőbb feltételek mellett tud szerződést kötni.

részvételi jelentkezéssel kapcsolatos formai és tartalmi elvárások

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkező figyelmét a Kbt. 104. §-ának (1) bekezdésére, mely szerint a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Részvételre jelentkezők a részvételi jelentkezésük benyújtása előtt ellenőrizzék, hogy az abban foglalt adatok, nyilatkozatok pontosak, ellentmondásmentesek legyenek; így például feleljenek meg a  részvételi felhívásban és a dokumentációban megadott feltételeknek, a részvételi jelentkezés ne tartalmazzon ellentmondásos kijelentéseket, az ajánlatkérőhöz intézett megszorító, feltételt szabó kitételeket, Amennyiben részvételre jelentkező részvételi jelentkezése az ajánlatkérő számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy azon részvételre jelentkező részvételi jelentkezése érvényesnek nem fogadható el.

A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményei a következők:

a) a részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges;

c) A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvétei jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) részvételi jelentkezést egy vagy több – a részvételi felhívásban meghatározott számú – példányban kell beadni, az eredeti részvétei jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti;

e) részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;

f) részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása elõtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A részvételi jelentkezéseket 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 másolati példányban, valamint elektronikus formában, 1 db. CD-n kell elkészíteni és benyújtani. Az elektronikus formátum alatt ajánlatkérő a teljes eredeti részvételi jelentkezés .pdf formátumú szkennelt változatát érti. A részvételi jelentkezés egyes példányai közötti esetleges eltérések estén az ajánlatkérő az eredeti példány tartalmát tekinti mérvadónak.

a Benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos elvárások

Az ajánlatkérő a részvételi  jelentkezés összeállításának megkönnyítése érdekében az ajánlatkérő a jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát a részvételre jelentkező rendelkezésére a részvételi felhívásban előírt kötelezően csatolandó nyilatkozatok tekintetében. Az ajánlatkérő ezen nyilatkozatokat mintaként bocsátja a részvételre jelentkezők rendelkezésére, részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés a dokumentáció és a Kbt. követelményeinek megfelelő nyilatkozatmintákat kell kitöltenie és ajánlatához csatolnia.

Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a részvételi dokumentáció nem tartalmaz nyilatkozatmintát, a részvételre jelentkező igazolásait, nyilatkozatait a részvételi felhívás, a részvételi dokumentáció, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

A részvételi jelentkezések elbírálása

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy a részvételre jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni a részvételre jelentkező, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta – a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.

egyéb információk

A részvételi jelentkezésben bekért információk benyújtásáért a részvételre jelentkező felel, nem kielégítő információk következménye a részvételi jelentkezés érvénytelenné nyilvánítása lehet. Részvételre jelentkező felelőssége, hogy a részvételi jelentkezés benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésére álló idő alatt beszerezze és a részvételi jelentkezését ezek ismeretében tegye meg.

A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció megvásárlásával kapcsolatban felmerülő összes költséget a részvételi jelentkezőnek kell viselnie.

# Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Munkavállalók védelméről és a munkafeltételekről informáló szervezetekről, a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint:

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

[1024 Budapest, Margit krt. 85., (80) 204-292, (1) 346-9400]

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

[1138 Budapest, Váci út 174., (1) 465-3800]

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

[1145 Budapest, Columbus u. 17-23., (1) 301-2900]

részvételi  dokumentáció

- III. FEJEZET

- Nyilatkozatok

A részvételi jelentkezés RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ

IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

egyéb a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos információk

A részvételi jelentkezéshez csatolandó igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók,

|  | Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése | Minta |
| --- | --- | --- |
| 1) | Oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzék. Valamennyi oldalt szükséges folyamatos számozással ellátni; | - |
| 2) | Felolvasó lap | 1. melléklet |
| 3) | Nyilatkozat a Kbt. 104. § (1) bekezdésére vonatkozólag | 2. melléklet |
| 4) | Információs lap a részvételre jelentkezőre (közös részvételre jelentkezőre), valamint amennyiben a helyzet fennáll, erőforrást nyújtó szervezet(ek)re vonatkozóan; | 3. melléklet |
| 5) | A 2004. évi XXXIV. törvény szerinti nyilatkozat. | 4. melléklet |
|  | közös részvételi jelentkezés Amennyiben részvételre jelentkezők közös részvételi jelentkezést tesznek, az erről szóló nyilatkozat; Több részvételre jelentkező közösen is tehet részvételi jelentkezést. Közös részvételi jelentkezés esetén elegendő, ha a részvételre jelentekzők egyike veszi át/tölti le a részvételi dokumentációt. Ha egy részvételre jelentkező részvételi jelentkezését egyedüli részvételi jelentkezőként nyújtja be, a részvételi jelentkezés benyújtását követően közös részvételi jelentkezésre már nem kerülhet sor. Ha több részvételre jelentkező közösen tesz ajánlatot, a közös részvételi jelentkezésben résztvevő részvételre jelentkezők köre és személye a közös részvételi jelentkezés benyújtását követően nem módosítható. amennyiben a részvételre jelentkezők közös részvételi jelentkezést adnak be, csatolandó a közös részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők által kötött megállapodás egyszerű másolatban, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra és a feladatmegosztásra vonatkozó, valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását | 5. melléklet |
| 6) | Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozatok Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem meghaladó mértékben alvállalkozót közvetlenül kíván igénybe venni. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi az részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben közvetlenül igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát amelyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közvetlenül közreműködnek. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerint. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi a részvételre jelentkezőnek részére erőforrást nyújtó szervezete(ke)t. A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételnek a részvételre jelentkezőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen alvállalkozó nevét, címét továbbá a részvételre jelentkező alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerint. Nyilatkozat a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti azon nyilatkozata, miszerint a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót; | 6. melléklet |
| 7) | Kizáró okok hiányának igazolása: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: 1. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak; 2. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)- c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak; 3. Az eljárásban kizárásra kerül az a részvételre jelentkező, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. §. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Jogi kizáró okok igazolási módja: 1. Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá; 2. Részvételre jelentkezőneknyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső 10%-ot meg nem haladó alvállalkozót. Részvételre jelentkező a kizáró okok tekintetében vegye figyelembe, a Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatójában írtakat. | 7. melléklet |
| 8) | Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása: Részvételre jelentkező Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozata, a Részvételi felhívás III.2.2 pontjában írtak alapján. | 8. melléklet |
| 9) | Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása: Részvételre jelentkező Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata, a Részvételi felhívás III.2.3 pontjában írtak alapján. | 9. melléklet |
| 10) | ERŐFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET Kbt. 65. § (3)-(4) Részvételre jelentkező Kbt. 65.§ (3)-(49 bekezdés szerinti nyilatkozata, az erőforrást nyújtó szervezetről | 10. melléklet |
|  | Részvételre jelentkező nyilatkozta a Kbt. 72.§-a alapján | 11. melléklet |
| 11) | Egyéb csatolandó dokumentumok: cégkivonat, a cégkivonat benyújtásával kapcsolatosan előírás, hogy a részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek), 10% feletti alvállalkozónak, illetve amennyiben a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdés szerinti helyzet fennáll, az érintett szervezetnek is be kell nyújtania a részvételi jelentkezések bontásának időpontjához képest 60 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolati formában, illetve amennyiben változásbejegyzés van folyamatban, úgy a cégbírósághoz benyújtott - cégbírósági iktatóbélyegzővel ellátott - változásbejegyzési kérelem másolatát is, | - |
| 12) | a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), 10% feletti alvállalkozó, illetve amennyiben a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti helyzet fennáll, az érintett szervezet azon cégjegyzésre jogosultja(i)nak aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolati formában, akik a jelen eljárásban aláíróként, szignálóként részt vesznek, illetve amennyiben a részvételi jelentkezés meghatalmazott által kerül aláírásra, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás másolatban, amely tartalmazza a meghatalmazott személy aláírás-mintáját is, | - |
| 13) | Egyéb a részvételi felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt. előírásai szerint becsatolandó és a fentiekben nem részletezett dokumentum, amely a részvételi jelentkezés teljességéhez, érvényességéhez szükséges, a vonatkozó előírások szerint. | - |

1. melléklet

FELOLVASÓ LAP

| Részvételre jelentkező neve: székhelye: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefax: E-mail cím: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzorcium neve: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vezető neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tag 1 neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tag 2 neve, címe*: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stb…..*: |  |  |  |  |  |  |  |  |

A közbeszerzési eljárás tárgya: “Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/129/2011.”

Kelt: ______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás

2. melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 104. § (1) bekezdéséről

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés (KBE/129/2011)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 104. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy

a részvételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeket megismertük, azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, részvételi jelentkezésünket az előírtaknak megfelelően készítettük el, és nyújtottuk be.

Kelt: ______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás

3  melléklet

INFORMÁCIÓS LAP

A) Általános információk: A részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó /egyéb erőforrást nyújtó szerveztek részéről kell (külön-külön) kitöltve az ajánlathoz csatolni

| 1. Cég neve: |  |
| --- | --- |
| 2. Adószáma: |  |
| 3. Cégjegyzékszáma: |  |
| 4. Pénzforgalmi jelzőszáma: |  |
| 5. Címe (székhelye): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| - telefonszám: |  |
| - telefaxszám: |  |
| - Központi e-mail cím: |  |
| - Internet (URL) cím: |  |
| 6. Címe (levelezési címe): |  |
| -irányítószám: |  |
| - település: |  |
| - utca, házszám: |  |
| 7. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - beosztása: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| 8. A közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy(ek): |  |
| - neve: |  |
| - közvetlen telefonszáma: |  |
| - telefax száma: |  |
| - közvetlen e-mail címe: |  |

4. melléklet

nyilatkozat

a 2004. évi XXXIV. tv. alapján

Alulírott ________________________________ mint a(z) ___________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Nemzeti Bank ajánlatkérő által „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés KBE/129/2011”  tárgyában indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,

hogy a 2004. évi XXXIV. tv. alapján cégünk

- mikrovállalkozásnak minősül

- kisvállalkozásnak minősül

- középvállalkozásnak minősül

- nem tartozik a törvény hatálya alá.*

______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás

* A megfelelő rész aláhúzandó!

5. melléklet

nyilatkozat

közös részvételi jelentkezésről – adatok konzorciumról

Konzorcium neve: _____________________________________________________

Vezető neve, címe*: ___________________________________________________

Tag 1 neve, címe *: ___________________________________________________

Tag 2 neve, címe *:___________________________________________________

Stb.… *: ____________________________________________________________

* A részvételre jelentkező törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők tagnak ennek a részvételi formanyomtatványnak a szempontjából.

Ha több részvételre jelentkező közösen nyújt be részvételi jelentkezést, akkor az arról szóló megállapodást legakább a jelen dokumentációban foglalt tartalommal a részvételi jelentkezéshez csatolni kell.

______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás

6. melléklet

Az alvállalkozókról és erőforrást nyújtó szervezetekről szóló nyilatkozat

Alulírott ……………….……….. mint a(z) ………………………………………. (részvételre jelentkező) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a)-b)-c) és d) pontjában, valamint a Kbt. 63.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint ajánlatkérő által indított „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés (KBE/129/2011)” tárgyában indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában

I.) a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók (Kbt. 71. § (1) bek. a) pontja

A közbeszerzésnek azon része, amelyre 10 % alatti alvállalkozót kíván bevonni

Egyúttal jelen cégszerűen aláírt nyilatkozatunkkal egyben arról is nyilatkozunk, hogy a Kbt. 63. § (3) bek. alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében jelen eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II.) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók (Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja

| A teljesítés azon része, amelyben a megjelölt 10 % feletti alvállalkozó közre fog működni | Alvállalkozó neve, címe | az alvállalkozói részvétel %-os aránya |
| --- | --- | --- |

A közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben való részvételt a szerződés teljesítésében nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen.

III.) Erőforrást nyújtó szervezet (Kbt. 71. § (1) bek. c) pontja

Az előírt pénzügyi, gazdasági illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek úgy kívánok megfelelni, hogy az alábbi, más szervezet (szervezetek) erőforrásaira (Kbt. 4. § 3/D pontja) támaszkodom:

- pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények*:

A szervezet(ek) neve: _____________________________________________________

A szervezet(ek) címe: _____________________________________________________

- műszaki, szakmai alkalmassági követelmények*:

A szervezet(ek) neve: _____________________________________________________

A szervezet(ek) címe: _____________________________________________________

IV.) A Kbt. 69.§ (8) bekezdés alkalmazása esetén a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (Kbt. 71. § (1) bek. d) pontja

Nyilatkozom, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdését nem alkalmazom / a Kbt. 69. § (8) bekezdését alkalmazom* és az így érintett alábbi – a szerződés teljesitéséhez a közbeszerzés értékének tiz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kivánt – alvállalkozó(ka)t jelölöm meg.

| Az alvállalkozó(k) neve | Címe | A Kbt.69. § (8) bekezdés alkalmazása esetén azon pénzügyi gazdasági/műszaki szakmi alkalmassági követelmény megnevezése, melyet részvételre jelentkező 10% alatti alvállalkozóval kíván igazolni** |
| --- | --- | --- |

** Megfelelő aláhúzandó (amenyiben részvételre jelentkező a Kb. 69. § (8) bekezdését alkalmazza, úgy az általa megjelölt 10% alatti alvállalkozó által megett és cégszerűen aláírt nyilatkozatot is szükséges a részvételi jelentkezés részeként benyújtani, azon alkalmassági körben, mely alkalmassági minimumkövetelmény meglétét a részvételre jelentkező az általa megjelölt 10% alatti alvállalkozóval kívánja igazolni.)

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

7.  melléklet

Nyilatkozat a kizáró okokról

Kbt. 60.§ (1) bekezdés és Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjai Kbt. 62. § (1) bekezdés

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „Intranet fejlesztés (KBE/137/2009)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - ezennel kijelentem, hogy a(z)

………………………..…. részvételre jelentkező/10% feletti alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet

nem áll a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a) – d) pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

8.  melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján

Alulírott ____________________________, mint a(z) ____________________________________ részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó /egyéb erőforrást nyújtó szervezet  (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a részvételi felhívás feladását megelőző három évben cégünk közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele a következőképpen alakult:

Alkalmassági minimumkövetelmény részvételi felhívás III.2.2: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, részvételrejelentkező, és a Kbt. 71.§ 1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki(k)nek a közbeszerzés tárgya szerintioptikai hálózat kiépítése, üzemeltetése tevékenységgel kapcsolatos nettó árbevétele () a részvételi felhívásfeladását megelőző három évben összesen nem érte el a nettó 50 000 000 HUF-t (Kbt. 66. § (1) bekezdésénekc) pontja).

| # Év | # 2008. év | # 2009. év | # 2010. év | # 2008-2010. évek összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Nettó árbevétel: | ______________,- Ft | ______________,- Ft | ______________,- Ft | ______________,- Ft |

______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás

9.  melléklet

A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező/a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó /egyéb erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy cégünk részvétei felhívás feladását megelőző három évben végrehajtott legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatásaink az alábbiak szerint alakultak:

Alkalmassági minimumkövetelmény: Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, a közös részvételre jelentkező, és a Kbt. 71.§ 1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, aki nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző 3 év soránvégrehajtott, a közbeszerzés tárgya szerinti optikai hálózat kiépítésével, üzemeltetésével kapcsolatosmunkákra vonatkozó összesen nettó 50 000 000 HUF értékben szerződésszerűen teljesített referenciával, mely

- *A teljesítés ideje: _______- év(től)____________-év(ig)

A megrendelő neve, címe: ______________________________________________________________

Az információt adó személy neve_______________________ telefonszáma: _____________________

Az ellenszolgáltatás összértéke: __________________ Ft.	vagy

a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése: _________________________________

A referencialevél ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

- *A teljesítés ideje: _______- év(től)____________-év(ig)

A megrendelő neve, címe: ______________________________________________________________

Az információt adó személy neve_______________________ telefonszáma: _____________________

Az ellenszolgáltatás összértéke: __________________ Ft.	vagy

a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése: _________________________________

A referencialevél ajánlatbéli oldalszáma: _________ (ha van)

*A sorok száma tetszőlegesen bővíthető

Alulírott __________________________ mint a(z) ______________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a cégünk a táblázatban felsorolt munkákat az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

______________20__. __________________

______________________________

cégszerű aláírás

10. melléklet

nyilatkozat a kbt 65. § (4) bekezdése szerinti más szervezet(ek) erőforrásáról*

Alulírott ____________________________ mint a(z) ______________________ (cégnév, székhely) a Kbt. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint érintett szervezet (erőforrást nyújtó szervezet) cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés (KBE/129/2011)” tárgyában indított közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kötelezettséget vállalok arra, hogy:

a(z) ___________________________________ (cégnév, székhely) részvételre jelentkező/közös részvételre jelentkező  a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) és a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) tekintetében az erőforrásaimra támaszkodhat, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kötelezettségvállalási nyilatkozatom tartalmának alátámasztására csatolom a részvételi felhívás és dokumentáció, valamint a Kbt. vonatkozó §-ai szerinti dokumentumokat:

- Cégkivonat;

- Aláírási címpéldány;

- Kizáró okok igazolása;

- a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti alkalmasság igazolása.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

11. melléklet

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 72. §-áról

Alulírott ……………...……….………, mint a(z) …………………………………..… (cégnév, székhely) Részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselője – a Magyar Nemzeti Bank által indított „Sötét üvegszálas optikai adatösszeköttetés (KBE/129/2011)” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével - a Kbt. 72. §-ban foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z)

…………………………………………………………….. Részvételre jelentkező

a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket megismerte, és azokat a részvételi jelentkés elkészítése során figyelembe vette.

Kelt: _____________20___. __________________

_________________________________

cégszerű aláírás

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a „Minta” oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a vonatkozó nyilatkozatokat/igazolásokat/egyéb iratokat/dokumentumokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy a dokumentáció ezekre az esetekre nem tartalmaz felhasználható mintát.

Amennyiben a részvételre jelentkezők közös részvételi jelentkezést tesznek, valamennyi konzorcium cégadatát szükséges megadni, és a nyilatkozatot a közös részvételre jelentkezők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia.

a nem kívánt rész törlendő

A megfelelő rész aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó.

A nem kívánt rész törlendő

A nem kívánt rész törlendő

A megfelelő rész aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó.